„Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  NA LATA 2014-2020

Jeziorany, dnia  23.01.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZWiK.ZS.271.1.2019

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania do Zaproszenia do złożenia ofert  
na  „Modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

# Na podstawie pkt. VI ppkt 13 SIWZ  przekazuję treść pytań i odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Jaka jest głębokość zawieszenia pomp w studniach głębinowych?

Odpowiedź:

Studnia nr 1 – głębokość studni – 226mb.

Głębokość osadzenia pompy głębinowej – 26 mb.

Studnia nr 2 – głębokość studni – 150mb.

Głębokość osadzenia pompy głębinowej – 31 mb.

Pytanie 2

Proszę podać zakres remontu obudów studni głębinowych.

Odpowiedź:

Zakres prac do wykonania w każdej ze studni głębinowej nr 1 i nr 2:

- Wymiana licznika wody Ø 100mm – szt. 1

- Wymiana zaworu zwrotnego Ø 100mm – szt. 1

- Wymiana 2 sztuk kolanek Ø 100 na kolanka ze stali kwasoodpornej

- Montaż zasuwy wodociągowej Ø 100 – szt. 1

- Wymiana agregatu pompowego głębinowego – szt. 1

- Wymiana rur kwasoodpornych  Ø 80 mm od głowicy do agregatu pompowego

- Wymiana pokryw studni na pokrywy ze stali kwasoodpornej

- Wymiana głowicy studni (zakończenie rury osłonowej) na głowicę ze stali kwasoodpornej

- Wymiana wentylacji obudowy studni

Pytanie 3

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość dopuszczenia do przetargu referencji o wartości co najmniej 1 mln zł brutto z okresu 6 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenia do przetargu referencji o wartości co najmniej 1 mln zł brutto z okresu 6 lat. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

/-/ Paweł Cybulski

Prezes Zarządu