„Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  NA LATA 2014-2020

Jeziorany, dnia  23.01.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZWiK.ZS.271.1.2019

Dotyczy: sprostowanie omyłki w udzielonej odpowiedzi  na zapytania do Zaproszenia do złożenia ofert  na  „Modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

W odpowiedziach na zapytanie z dnia 23.01.2019r. dot. "Modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach" w odpowiedzi na pytanie nr 2 pkt. 6 omyłkowo wpisano "Wymiana rur ocynkowanych fi 80mm od głowicy do agregatu pompowego", winno być "Wymiana rur kwasoodpornych fi 80mm od głowicy do agregatu pompowego".

Odpowiedzi na zapytania zostały poprawione.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

/-/ Paweł Cybulski

Prezes Zarządu